УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного участника

ООО «УПТК «Топливоподающие системы»

Протокол №_____ от «____»_______20___г.

ИЗВЕЩЕНИЕ -

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

- Способ закупки

|  | Открытый запрос цен не в электронном виде |
| --- | --- |
| Информация о Заказчике |
| Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» |
| Место нахождения | г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 81 |
| Почтовый адрес | 150051, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 81 |
| Адрес электронной почты | Pavlov IV@gaz.ru |
| Номер контактного телефона | 8(4852) 40-61-69, факс 8(4852) 40-63-36, 40-63-10. |
| Документация о закупке |
| Состав документации о закупке | Извещение о закупке Техническое задание Форма заявки Форма анкеты участника Проект договора Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» |
| Место получения документации | г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 81 Выдается представителю при предъявлении доверенности, либо направляется эл. почтой |
| Предмет Закупки, начальная максимальная цена |
| Наименование товара/работ/услуг | Капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ-20 (замена котла) |
| Начальная (максимальная) цена | 6500 тыс. руб. без НДС |
| Количество | 1 |
| Качество | В соответствие с действующей НТД |
| Место поставки | г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 81. |
| Сроки изготовления и поставки | С 15.02.2017 по 15.04.2017 г. |
| Оплата | На основании актов выполненных работ и счетов фактур после выполнения каждого этапа в течение 10 календарных дней. |
| Требования к участникам |
| Требования к участникам | Любое юридическое лицо независимо от организационно правовой формы, в том числе индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке. Участники закупки должны отвечать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. Участник должен отвечать требованиям установленным Положением о закупке товаров, работ и услуг ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы», опубликованном на Государственном сайте закупок. |
| Перечень документов, представляемых участниками закупки | Юр. лица и ИП представляют: - копии свидетельств о госрегистрации и присвоении ИНН, - копию выписки из ЕГРЮЛ, - документ о полномочиях лица, подписавшего заявку на участие в торгах; - ИП - физ. лица: копия паспорта; - копии документов подтверждающих качество поставляемого товара/ оказываемых услуг (паспорта, сертификаты, лицензии, разрешения на применение, свидетельства СРО и т.п.); - справка из банка о движении денежных средств на р/счете) - копии учредительных документов; - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности, в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. - Коммерческое предложение с приложением материалов, обосновывающих стоимость предложения, с указанием периода выполнения работ, условий оплаты, срока гарантии на оказываемые услуги. - График производства работ. |
| Информация о закупке |
| Срок приема заявок | 26.01.2017г. |
| Дата рассмотрения заявок и подведения итогов | С 06.02.2017 г по 10.02.2017 г. (точная дата будет сообщена дополнительно, после проверки документов, предоставленных претендентами на участие в закупке) |
| Требования к заявке |
| Требования к оформлению и содержанию заявки | Заявка подается по форме установленной Приложением 1 к извещению. Участник вправе подать только одну заявку. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. |
| Документы прилагаемые к заявке | 1. Заявка на участие оформленная по форме согласно приложения 1. 2. Документы участников, подтверждающих соответствие установленным в настоящем Информационном сообщении – документации о закупке требованиям как к самому Участнику, так и к предмету закупки. 3. Техническое задание. |
| Описание предмета закупки (наименование, вид, характеристики предмета закупки и т.п.) | Должно соответствовать прилагаемому Техническому заданию, с указанием предлагаемой Участником стоимости каждого этапа работ |
| Критерии отбора и оценки |
| Критерии оценки заявок | Цена. Победителем признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям установленным в настоящем извещении, и которым указана наименьшая цена товаров, работ, услуг. |
| Критерии отбора | Соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям извещения-документации о закупке по существу; достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке; соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; соответствие предлагаемой участником закупки продукции и договорных условий (в т.ч. непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям документации о закупке; В случае не соблюдения вышеуказанных требований претенденты не допускаются к участию в закупочной процедуре, их заявки отклоняются. |
| Разъяснения настоящей документации | Участник (при необходимости) в письменной форме направляет запрос, но не позднее чем за десять дней до даты окончания приема заявок, Организатор закупки в течение двух дней представляет разъяснения, которые публикуются на официальном сайте Заказчика, либо на Государственном сайте закупок. |
| Заключение договора | Срок заключения договора – не более 3-х рабочих дней с даты подведения итогов. Заказчик не имеет обязанности заключить договор с Победителем и может в любое время отказаться от закупки. |
| Приложение к Извещению | Техническое задание Форма заявки анкета Проект договора |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт котлоагрегата (замена котла КВГМ-20) ст. № 4 котельной ООО «УПТК «ТПС»

Объект:

Котельная площадка «А» (г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 81)

Предмет контракта:

Капитальный ремонт котлоагрегата.

Основные объемы (этапы) работ:

- Демонтаж существующего котла КВГМ-20 (раздельный демонтаж обмуровки и трубной части, горелочного устройства).

###### - Приобретение, монтаж трубной части котла (экранные трубы, трубы конвективного пучка, коллектора).

###### - Приобретение и монтаж горелочного устройства.

###### - Гидравлическое испытание трубной части котла.

###### - Приобретение и монтаж обмуровочных материалов.

###### - Первичное техническое освидетельствование котла после монтажа.

###### Применяемые материалы должны соответствовать действующей нормативно-технической документации и иметь соответствующие сертификаты и паспорта.

###### Примечание: разбивка работ по замене котла на этапы может отличаться от предложенной Заказчиком.

Директор					Ю.М. Ефремов

(4852)40-61-69

Приложение1.  Заявка на участие в открытом запросе предложений

На бланке организации Дата, исх. Номер Заказчику ООО «УПТК «Топливоподающие системы» Заявка на участие в открытом запросе предложений на право заключения с ООО «УПТК «Топливоподающие системы» Договора на __________________________________________________________ (наименование предмета запроса предложений) Изучив Извещение о проведении открытого запроса цен, опубликованное на Государственном интернет-сайте закупок (http://zakupki.gov.ru) и документацию открытого запроса цен, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, в том числе все условия Договора, входящего в документацию запроса предложений, (полное наименование (ФИО) и юридический адрес (адрес по прописке) Участника запроса) предлагает в случае признания наших предложений наилучшими заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей заявкой на участие в запросе предложений: 1)расчет цены заявки: Отдельно выделяется НДС ________________________________________________ ____/прописью/рублей Примечания по заполнению таблицы: а) если Участник освобожден от уплаты НДС, то НДС отдельно не выделяется, а пишется основание освобождения; б) арифметические ошибки не допускаются; в) не допускается подача предложения на частичное выполнение работ. Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты. Участник (уполномоченное лицо)________/________должность,Ф.И.О. М.П.

Приложение 2. Анкета участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование организации-Участника, дата регистрации (ФИО Индивидуального предпринимателя, физического лица) |  |
| 2. | Юридический адрес (адрес прописки) |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица |  |
| 5. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 6. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 7. | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 8. | ИНН, КПП Участника |  |
| 9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного (лицевого) счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты. |  |
| 10. | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 13. | Ф.И.О. ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона. |  |
| 14. | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника. |  |

Участник (уполномоченное лицо)________/________должность,Ф.И.О.

М.П.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Ярославль                                                                                                                               «___»_________2015 г.

ООО «УПТК «ТПС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ефремова Ю.М.., действующего на основании Устава., с одной стороны, и (организация, предприятие и т.д), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора предприятия Ф.И.О., действующей на основании (Устава, доверенности №__ от «__» «________» 20__г.), с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами капитальный ремонт котлоагрегата (замена котла КВГМ-20) ст. № 4 согласно техническому заданию (Приложение 1) по адресу г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 81 (в дальнейшем именуемые «работы») в соответствии с условиями настоящего договора и сметами № ____ , в сроки (Приложение 2), предусмотренные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (далее – «объект») и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: 15.04.2017 г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ составляет ___________руб.( ____________________ руб.)  в т.ч. НДС 18% . Указанная стоимость включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Стоимость работы может быть изменена по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.2. Расчет за выполненные работы  по объекту производится поэтапно на основании акта приема-передачи выполненных работ и счета-фактуры в течение 10 календарных дней с момента получения счета-фактуры.

3.3. Цена, указанная в п. 3.1 настоящего договора, является твердой и подлежит пересмотру только по соглашению  сторон в случае существенного возрастания стоимости материалов или оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе Заказчика выполнить требование об увеличении твердой цены договора при наступлении обстоятельств, указанных выше, Подрядчик вправе требовать расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

3.4. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению «Подрядчиком» за его счет.

3.5. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

3.6. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Стороны пришли к соглашению, что проценты по денежному обязательству в соответствии с п.1. ст.317.1 и ст. 823 ГК РФ к взаимоотношениям сторон по настоящему договору не применяются (не начисляются) и не взыскиваются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2. обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта – 2 лет;

4.1.3. собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возвести все необходимые временные сооружения.

4.1.4. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение  необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.

4.1.5. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. по окончании работ произвести уборку территории Заказчика, на которой производились работы и которую Исполнитель использовал для производства работ.

4.1.7. в случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 2.1 договора, устранить выявленные недостатки для обеспечения их надлежащего качества. В случае выявления дефектов по истечении сроков, предусмотренных п.2.1. настоящего договора, устранение дефектов производится в согласованные сторонами сроки, но не позднее 14 дней  с момента их обнаружения.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. произвести приемку работы  в сроки и в порядке, предусмотренные договором.

4.2.2. в установленные договором (п. 3.) порядке и сроки оплачивать выполненные Подрядчиком работы.

4.2.3. осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

4.2.4. сообщить Подрядчику должность, имя, фамилию, отчество лица, назначенного в соответствии с распоряжением руководителя ответственным за координацию осуществления работ по настоящему договору.

4.3. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования Заказчик вправе потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также потребовать компенсацию причиненных убытков.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

5.2. Риск случайной гибели объекта переходит на Заказчика после приемки результата выполненных работ.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик лично либо через своего представителя совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки-передачи.

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения подрядчиком полного объема  работ по каждому этапу. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта приемки-передачи выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ, в противном случае работы считаются выполненными, акт приемки-передачи выполненных работ  подписанным.

В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика  от  приемки  работ,  сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков выполненных работ, необходимых
действий   по  устранению  и   сроков  их  выполнения.   В  случае  отказа  Подрядчика от
подписания этого акта, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. После
устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в акте, приемка выполненных работ
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим договором.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 2 года с даты подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 14 дней с момента их обнаружения Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. Указанный акт является действительным и порождает соответствующие обязательства сторон до момента пока он не будет оспорен Подрядчиком на основе квалифицированной экспертизы привлекаемой им за свой счет. В случае признания Акта недействительным Заказчик возмещает Подрядчику расходы на проведение экспертизы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8.2. Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки Подрядчиком  за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков завершения выполнения работ уплачивается пеня в размере 0,5% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,5% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более стоимости конструкций (материалов, оборудования) и соответствующего вида работ;

- за выполнение Подрядчиком некачественных работ подлежит уплате штраф в размере 10000 рублей за каждый вид работ, выполненных Подрядчиком некачественно.

- за односторонний отказ от исполнения обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости работ по договору.

8.3. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение 2 месяцев, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с момента ее получения.

10.2. В случаях, установленных договором и законодательством, договор может быть расторгнут досрочно.

Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока их окончания более чем на 14 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку их выполнения  более чем на 14 дней;

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

10.4. Срок действия договора – до надлежащего исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Подрядчик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
|  | ООО «Управляющая производственно- торговая компания «Топливоподающие системы» 150051, г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д.81 ИНН 7603013073 КПП 760301001 р/с 40702810416250002624 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже к/с 30101810100000000835 БИК 042007835 |

о_______ 2016 г.

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО:												УТВЕРЖДАЮ:

ООО «УПТК «ТПС»

Директор

_____________												______________ Ефремов Ю.М.

График производства работ

капитальному ремонту котлоагрегата (замена котла КВГМ-20) ст. № 4

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения этапа работ | Стоимость работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующего котла КВГМ-20 (раздельный демонтаж обмуровки и трубной части, горелочного устройства) |  |  |
| 2 | Приобретение, монтаж трубной части котла (экранные трубы, трубы конвективного пучка, коллектора, горелочное устройство) |  |  |
| 3 | Гидравлическое испытание трубной части котла. |  |  |
| 4 | Приобретение и монтаж обмуровочных материалов. |  |  |
| 5 | Первичное техническое освидетельствование котла после монтажа | 15.04.2017 |  |
| ИТОГО: |  |